Приложение № 2

к Договору №_______

от «____»________ 20___г.

Условия подключения Объекта к системе теплоснабжения

Для осуществления подключения Объекта «________________», расположенного по адресу: _______________________, к системам теплоснабжения Исполнителя (источник теплоснабжения – _______________).

- Источник теплоснабжения: ________________.

- Точка присоединения – ___________________.

- Точка подключения ______________________.

- Схема ГВС существующая - _______________.

- Подключаемая суммарная тепловая нагрузка: _________ Гкал/час.

| Системы теплопотребления | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) | Общая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки |  |  |  |  |

- Параметры теплоносителя в точке присоединения:

- температура в подающем трубопроводе:

____ ± _ °С при температуре наружного воздуха -__ °С;

____ ± 2 °С при температуре наружного воздуха от +_ °С.

- давление в подающем трубопроводе: __ ± _ м вод. ст. (в отопительный период);

- давление в обратном трубопроводе: __ ± _ м вод. ст. (в отопительный период);

Расчетные параметры теплосети внутренней системы отопления:

- по давлению – __ кгс/см2;

- по температуре – __ °С.

- Мероприятия, выполняемые Исполнителем

  - ___________________________________________________________

  - ___________________________________________________________.

  - Установка пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах в течении 10 календарных дней со дня получения уведомления от Заявителя о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и  подписанием акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (Приложение 6).

- Мероприятия, выполняемые Заявителем

  - _________________________________________________________________________

  - _________________________________________________________________________

  - _________________________________________________________________________

  - В соответствии с требованиями нормативной документации выполнить проектные и строительно-монтажные работы по обустройству подключаемого ИТП. Перед началом проектирования разработать и согласовать с филиалом АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» принципиальную схему теплового пункта. В ИТП предусмотреть:

- ограничение максимального расхода теплоносителя на входе/выходе теплоносителя из тепловой сети;

- при выборе независимой схемы присоединения системы отопления:

- установку пластинчатых разборных водоподогревателей (при расчете мощности водоподогревателей применять коэффициент теплопередачи Кт=3000 Ккал/(час·м²·оС));

- автоматическую подпитку внутренней системы отопления.

  - При применении трубопроводов из полимерных материалов во внутренней системе отопления необходимо обеспечить параметры теплоносителя по температуре не более 90 оС и давлению не более 10 кгс/см2, а также соответствующие требования, указанные заводами-изготовителями в техпаспортах применяемых изделий.

  - В ИТП предусмотреть отдельные врезки трубопроводов на нежилые помещения с установкой отключающей запорной арматуры. Отключающая запорная арматура должна быть установлена в помещении со свободным доступом представителей «Теплоснабжающей организации» (ИТП или подвальные помещения жилого дома).

  - До заключения договора теплоснабжения необходимо подписать акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по подключаемому объекту.

  - Для ввода в эксплуатацию объекта получить допуск в органах Ростехнадзора и выполнить пусконаладочные работы в системе теплопотребления с привлечением специализированной организации и последующей сдачей в присутствии представителей филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация».

  - Подключение  внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта осуществляется только после выполнения всех мероприятий, указанных настоящем приложении №2 (Условия подключения), подписания Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения, подписания Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя,  внесения Заявителем 100% платы за подключение в соответствии с условиями п.4.2. настоящего договора, и выполнения  Заявителем требований, содержащихся в выданных Исполнителем Технических условий подключения №_____.

  - После выполнения Заявителем Технических условий подключения Исполнитель выдает Заявителю наряд на подачу тепловой энергии.

Основанием для подачи теплоносителя на объект Заявителя является:

- получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- заключение договора теплоснабжения (внесение изменений в существующий договор) в порядке, установленном Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

- подписание наряда на подачу тепловой энергии.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАЯВИТЕЛЬ: ___________________________ ______________ /______________ / м.п. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________________ ___________________ /______________/ м.п. |
| --- | --- |