Филиал АО "РИР Энерго"-"Курская генерация"

Стандарт раскрытия информации в сфере теплоснабжения (согласно постановлению Правительства РФ от 26.01.2023 № 110)

Отчетный период -2025 год

Форма 12. Информация об основных потребительских характеристиках товаров, услуг регулируемой организации, цены (тарифы) в сфере теплоснабжения на которые подлежат регулированию, об основных потребительских характеристиках товаров (услуг), поставляемых (оказываемых) единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения, об основных потребительских характеристиках товаров (услуг), поставляемых (оказываемых) теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения и теплосетевой организацией в ценовых зонах теплоснабжения

(согласно приложению №1 к приказу ФАС России от 11.07.2023 №449/23)

| Параметры формы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Количество аварий на тепловых сетях | ед. на км | 0 |
| 2 | Количество аварий на источниках тепловой энергии | ед. на источник | 0 |
| 3 | Несоблюдение значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении |  |  |
| 3.1 | - количество составленных актов, подтверждающих факт превышения разрешенных отклонений значений параметров, | шт. | 7 |
| 3.2 | - средняя продолжительность устранения превышения разрешенных отклонений значений параметров | дн. |  |
| 3.3 | - совокупная величина снижения размера платы за тепловую энергию (мощность) потребителям в связи с превышением разрешенных отклонений значений параметров | руб | 37 539,37 |
| 4 | Показатели надежности и энергетической эффективности, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации | x |  |
| 4.1 | плановые показатели надежности объектов теплоснабжения: |  |  |
| 4.1.1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | 0,093 |
| 4.1.2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | 0 |
| 4.2 | плановые показатели энергетической: эффективности объектов теплоснабжения: |  |  |
| 4.2.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | 0,1546 |
| 4.2.2 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | 8,44 |
| 4.2.3 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  | 500 391 |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения | % | 100 |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на заключение договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения | дн. | 15 |