## Лист1
Утверждаю: |  |  | Согласовано:
(наименование организации) |  |  | филиала АО «Квадра» - «Курская генерация»
_______/____________/ |  |  | _______/____________/
«___»____________ 2025г. |  |  | «___»____________ 2025г.
План подготовки к ОЗП
(наименование организации)
по объекту (наименование объекта), расположенному по адресу: (почтовый адрес объекта)
№ п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Примечания
1 | Промывка теплопотребляющей установки (п. 11.5.1)
2 | Наладка режимов потребления т/э (п. 11.5.2)
3 | Проверка (осмотр) з/а и арматуры постоянного регулирования (п. 11.5.3)
4 | Разработка ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок (п. 11.5.4)
5 | Гидравлические испытания на прочность и плотность теплопотребляющей установки (п. 11.5.5)
6 | Разработка перечня производственных инструкций для безопасности котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115 (п. 11.5.6)
7 | Разработка эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения и (или) производственные инструкции,разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (п. 11.5.7)
8 | Разработка паспорта ИТП (п. 11.5.8)
9 | Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы или договоров на тех. Обслуживание (п. 11.5.9)
10 | Наличие акта или документа, подтверждающего работоспособность автоматического регулятора температуры воды (п. 11.5.10)
11 | Наличие акта осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п. 11.5.11)
12 | Наличие акта проверки технической готовности (п. 11.5.19)
13 | Наличие заключенного договора теплоснабжения или договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (п. 11.5.12)
14 | Отсутствие задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (п. 11.5.13)
15 | Акт проверки узла учета (п. 11.5.14)
16 | Акт проверки КИП (п. 11.5.15)
17 | Показатель выполнения работ по подготовке к ОЗП теплового контура здания (п. 11.5.16)
18 | Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов МКД перед ОЗП (п. 11.5.18)
19 | Наличие действующего договора о тех. Обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в МКД (п. 11.5.18)
Разработал: (должность, подпись, ФИО)