Филиал АО «РИР Энерго» - «Курская генерация»

- Отчетный период - 2 квартал 2026 года

- Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения (согласно приложению 1 приказа ФАС России от 11.07.2023 № 449/23)

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | 2 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | - |
| 3 | Количество заявок на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, по которым регулируемой организацией отказано в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения с указанием причин, в течение одного квартала | ед. | - |
| 4 | Причины отказа в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения | x | - |
| 5 | Резерв мощности источников тепловой энергии, входящих в систему теплоснабжения, в течение одного квартала, в том числе | Гкал/час | 518,5 |
| 5.1 | - ТЭЦ-1 | Гкал/час | 270,7 |
| 5.2 | - ТЭЦ СЗР | Гкал/час | 216,5 |
| 5.3 | - ТЭЦ-4 | Гкал/час | 31,3 |

- Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о принятии и рассмотрении заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (согласно приложению 3 приказа ФАС России от 11.07.2023 №450/23)

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество поданных заявлений | ед. | - |
| 2 | Количество исполненных заявлений | ед. | - |
| 3 | Количество заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) | ед. | - |
| 4 | Наличие свободной мощности (резерва мощности) на соответствующих объектах централизованных систем горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/ сутки | - |
| 4.1 | Централизованная система горячего водоснабжения | тыс.куб.м/ сутки | - |

Начальник отдела ЭиР ТЭЦ и МГ                                                           И.М. Шкурный