Филиал АО "РИР Энерго"-"Курская генерация"

Стандарт раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения (согласно постановлению Правительства РФ от 26.01.2023 № 108)

Отчетный период -2025 год

Форма 6 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров(услуг), тарифы на которые подлежат регулированию, и их соответствии установленным требованиям (в сфере холодного водоснабжения)

(согласно приказу ФАС от 11.07.2023 № 450/23)

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Водоснабжение (техническая вода) | Водоснабжение (питьевая вода) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед. на км | 0 | 0 |
| 2 | Количество случаев временного ограничения холодного водоснабжения по графику: | x | 0 | 0 |
| 2.1.1 | количество случаев ограничения холодного водоснабжения по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 0 | 0 |
| 2.1.2 | срок действия ограничений холодного водоснабжения по графику (менее 24 часов в сутки) | ч | 0 | 0 |
| 3 | Доля потребителей, в отношении которых ограничено холодное водоснабжение: | x | 0 | 0 |
| 3.1 | доля потребителей, в отношении которых ограничено холодное водоснабжение сроком менее 24 часов в сутки | % | 0 | 0 |
| 4 | Общее количество отобранных проб питьевой воды по следующим показателям: | ед. | Х | 122 |
| 4.1 | мутность | ед. | х | 40 |
| 4.2 | цветность | ед. | Х | 40 |
| 4.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | Х | 2 |
| 4.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | Х | 1 |
| 4.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | Х | 1 |
| 4.4 | общие колиформные бактерии | ед. | Х | 40 |
| 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | Х | х |
| 5 | Количество отобранных проб питьевой воды, показатели которых не соответствуют нормативам качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к питьевой воде (предельно допустимой концентрации в воде) по следующим показателям: | ед. |  |  |
| 5.1 | мутность | ед. | Х | 0 |
| 5.2 | цветность | ед. | Х | 0 |
| 5.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | Х | 0 |
| 5.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | Х | 0 |
| 5.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | Х | 0 |
| 5.4 | общие колиформные бактерии | ед. | Х | 0 |
| 5.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | Х | 0 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | % | х | х |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | дней | х | х |
| 8 | Результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе фактические значения показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | x | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5596bf9f-f081-4cbe-a84e-5d5a96c570b4 |

Форма 6 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров(услуг), тарифы на которые подлежат регулированию, и их соответствии установленным требованиям (в сфере водоотведения)

(согласно приказу ФАС от 11.07.2023 № 450/23)

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели аварийности на канализационных сетях | ед. на км. | 0 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях | ед. на км. | 0 |
| 3 | Общее количество отобранных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 144 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | Х |
| 3.2 | БПК5 | ед. | Х |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 36 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 36 |
| 3.5 | фосфаты (по P) | ед. | 36 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 36 |
| 3.7 | микробиология | ед. | Х |
| 4 | Количество отобранных проб, показатели которых не соответствуют установленным нормативам состава сточных вод (предельно допустимой концентрации веществ и микроорганизмов) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод | ед. | Х |
| 4.1 | взвешенные вещества | ед. | Х |
| 4.2 | БПК5 | ед. | Х |
| 4.3 | аммоний-ион | ед. | Х |
| 4.4 | нитрит-анион | ед. | Х |
| 4.5 | фосфаты (по P) | ед. | Х |
| 4.6 | нефтепродукты | ед. | Х |
| 4.7 | микробиология | ед. | Х |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | % | Х |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | дн. | Х |
| 7 | Результаты технического обследования централизованных систем водоотведения, в том числе: | x |  |
| 7.1 | фактические значения показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоотведения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5596bf9f-f081-4cbe-a84e-5d5a96c570b4 |
| 8 | Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, установленные для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых организацией водоотведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды (лимиты на сбросы загрязняющих веществ, установленные для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых организацией водоотведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды) |  | х |
| 9 | Показатели эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями регулируемых организаций |  | х |

Форма 6 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров(услуг), тарифы на которые подлежат регулированию, и их соответствии установленным требованиям (в сфере горячего водоснабжения)

(согласно приказу ФАС от 11.07.2023 № 450/23)

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | ед. на км | 0 |
| 2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих установленную продолжительность временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения, и доля потребителей (процентов), в отношении которых было осуществлено временное прекращение или ограничение горячего водоснабжения | x | 1910 |
| 2.1.1 | количество часов (суммарно за календарный год), превышающих установленную продолжительность временного прекращения горячего водоснабжения | ч. | 19 |
| 2.1.2 | количество часов (суммарно за календарный год), превышающих установленную продолжительность временного ограничения горячего водоснабжения | ч. | 1891 |
| 2.1.3 | доля потребителей (процентов), в отношении которых было осуществлено временное прекращение горячего водоснабжения | % | 3,3 |
| 2.1.4 | доля потребителей (процентов), в отношении которых было осуществлено временное ограничение горячего водоснабжения | % | 34,6 |
| 3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения показателей температуры подачи горячей воды от нормативных значений в точке разбора | ч. |  |
| 4 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (процентов общего количества заключенных договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения) | % | 100 |
| 5 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения | дней | 15 |
| 6 | Результаты технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе: | x |  |
| 6.1 | фактические значения показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5596bf9f-f081-4cbe-a84e-5d5a96c570b4 |